## List1
MCUS.DZP.373-Z-89/2025 | [7 empty] | Załącznik nr 2 do Ogłoszenia o Zapytaniu ofertowym
KALKULACJA CENOWA
DOSTAWA ZASILACZY UPS
LP. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa w złotych | Stawka podatku VAT w % | Wartość oferty netto w złotych | Wartość podatku VAT w zł | Wartość oferty brutto w złotych | Nazwa producenta oraz model oferowanego produktu | Oferowany okres gwarancji (*wypełnia Wykonawca)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11.
1. | Zasilacz UPS - Moc min. 800VA, 480W Typ obudowy: Tower Kształt napięcia wyjściowego: Symulowana sinusoida, Zimny start - Tak, Line -interactive. Wyświetlacz. Gniazdo USB do połączenia z komputerem, oprogramowanie monitorujące kompatybilne z oferowanym SO. Zabezpieczenia: termiczne, przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe Ilość gniazd wyjściowych zasilania awaryjnego – 2xSchuko Komplet kabli. | szt. | 140 | [6 empty] | Okres gwarancji na urządzenie …......................* (nie krótszy niż 24 miesiące), Okres gwarancji na akumulator …......................* (nie krótszy niż 12 miesięcy)
2. | Zasilacz UPS - Moc 5kVA, 4500W Topologia UPS: Podwójnej konwersji (online) Maksymalna możliwa do konfiguracji moc : 5 kVA Moc rzeczywista: 4500 W Przebieg falowy:Sinus Napięcie operacyjne wejścia (minimalne) 100 V Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne) 275 V Częstotliwość danych wejściowych 40 - 70 Hz Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne) 220 V Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne) 240 V Regulacja częstotliwości wyjściowej 50/60 Hz Wartość znamionowa udaru energii 480 J Wydajność 94,1% Współczynnik szczytu 3:1 Awaryjne wyłączenie zasilania Tak Poziom THD prądu wyjściowego 3% Poziom hałasu 55 dB Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia Tak Słyszalny alarm Tak Auto-restart Tak Porty i interfejsy Typy wyjść AC C13 panel, C19 panel Wtyczka: Hardwire Ilość gniazd sieciowych : 10 x gniazdo sieciowe Ilość zworek wyjściowych IEC 2 Port USB Tak Interfejs szeregowy Tak Interfejs SCSI RJ-45 SmartSlot Tak Bateria Technologia baterii Ołowiany (VRLA) Pojemność baterii 845 VAh Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu 4 min Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia 11,8 min Żywotność baterii (max) 5 lat(a) Czas ładowania 1,5 h Akumulatory wymieniane podczas pracy Tak Automatyczny test baterii Tak Zimny start Tak Interfejs zarządzania siecią (Network Management Interface) – RJ45 | szt. | 4 | [6 empty] | Okres gwarancji na urządzenie …......................* (nie krótszy niż 24 miesiące), Okres gwarancji na akumulator …......................* (nie krótszy niż 12 miesięcy)
RAZEM
UWAGA - Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumny od 6 do 11