## Arkusz3
Kalkulacja cenowa Załącznik nr 2c do Zapytania ofertowego
Zadanie nr 3- Dostawa urządzeń medycznych na potrzeby domów pomocy społecznej przy ul. Kaletniczej 8, ul. Mącznej 3 i ul. Karmelkowej 25, funkcjonujących w strukturze Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3. CPV: 33192000-2 Meble medyczne
L.P | Nazwa towaru (opis przedmiotu zamówienia) | J.m. | DPS Kaletnicza | DPS Mączna | DPS Karmelkowa | Ilość razem | Cena jedn. netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość netto w zł | Wartość podatku VAT w zł | Wartość brutto w zł
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1. | Monitor funkcji życiowych z wózkiem przystosowanym do przewozenia aparatu. Monitor funkcji życjowych PC-900, firmy Creative, przeznaczony do monitorowania i nadzoru podstawowych funkcji życiowych pacjenta. PC-900 monitoruje takie parametry jak: EKG, SpO2 (saturacje), NIBP (nieinwazyjny pomiar ciśnienia), TEMP (temperatura), PR (puls).PODSTAWOWE CECHY: - niewielki rozmiar - czytelny, jasny wyświetlacz LED dla paramaetrów SpO2, NIBP, PR, EKG, TEMP - wyświetlacz LCD dla SpO2 pletyzmogramu, fali ECG i parametrów systemowych - może być używany do pomiaru NIBP, SpO2, ECG i TEMP - do 12000 pomiarów NIBP może być zapisanych - do 96 godzin SpO2 i trendu HR może być wyświetlone - system alarmów dźwiękowych i wizualnych - zasilanie sieciowo-akumulatorowe NIBP(NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA): - technologia: Oscylometryczna - standardowe przedziały pomiaru - Systolic: Dorosły: 40-255mmHg - Diastolic: Dorosły: 10-195mmHg - MAP: Dorosły: 20-215mmHg - tryby pomiaru: Manual, Auto, STAT - maksymalny średni błąd: ±5mmHg - maksymalne odchylenie standardowe: 8mmHg SpO2 (SATURACJA) - zakres pomiarowy: 35%-100% - dokładność pomiaru: 0.4%-5% - zakres pulsu: 30-240 uderzeń / min - dokładność pulsu ±2 bpm lub 2% w zależności co większe EKG I TEMP: - zakres pulsu 20-250 uderzeń / min - zakres temperatury: 25-45 stopni C DANE TECHNICZNE: - zasilanie: 100-250CAC, 50/60 Hz - wewnętrzne zasilanie: 12V DC - akumulator: 12V 2.3 Ah STANDARDOWE WYPOSAŻENIE: - jednostka głowna - 1szt. - kabel EKG - 1szt. | szt. | 0 | 0 | 1 | 1
2. | Pulsoksymetr PLSKMR-CTC-007 klipsowy na palec. Wysokiej jakości napalcowy pulsoksymetr przeznaczony do pomiaru SpO2 i PR. Czytelny wyświetlacz OLED z równymi poziomami jasności, prezentacja fali pletyzzmograficznej i solidne wykonanie. Instrukcje w języku polskim. Posiada silikonowe etui- materiałowe. Częstotliwość tętna 30-250 bpm, energooszcedny, długość pracy do 20 godzin z funkcja automatycznego wyłączenia się. | szt. | 0 | 1 | 6 | 7
3. | Waga krzesełkowa SECA 956- do ważenia w pozycji siedzącej z nośnością do 200 kg oraz 100 gramowa podziałka. Waga posiada podłokietniki i podnóżki, bezpieczne hamulce kółek, ergonimiczne wyprofilowane siedzisko oraz płynnie poruszające się rolki, które wraz z ergonomicznie uformowanym uchwytem pozwalają na łatwe przemieszczenie. Waga wyposażona w funkcje TARA i funkcje HOLD do zamrażania wartości wyświetlacza. Klasa dokładności III, zasilanie akumululatorowe. Waga netto 22,4 KG, wymiary 563x897x956 mm (+/- 50mm) | szt. | 0 | 0 | 1 | 1
4. | Aparat do mierzenia ciśnienia. Zakres pomiarowy: 0-300 mmHg Metalowa obudowa. Czytelna tarcza o średnicy 50 mm. Estetyczne wykonanie. Wysokiej jakości mankiet dla dorosłych,mankiet na ramię od 22cm do 32cm (+/- 2 cm) obwodu. | szt. | 2 | 0 | 2 | 4
5. | Sonotronic US-2 z głowicą SU-5 Duży (4,3’) kolorowy graficzny wyświetlacz z panelem dotykowym. Obsługa przyciskami oraz ekranem dotykowym Głowice dwuczęstotliwościowe: 1MHz i 3,3MHz o powierzchni 5cm2 lub 1cm2. Praca ciągła i impulsowa Do wyboru dwie wygodne, ergonomiczne wersje głowic Głowice wodoodporne Regulacja wypełnienia impulsów płynna lub skokowa Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa sprzęgania głowicy z pacjentem Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń Programy własne – wygodny panel zapisu przez terapeutę (klawiatura ekranowa) Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów WYPOSAŻENIE: - żel do terapii ultradźwiękowej - instrukcja użytkowania - bezpiecznik Głowica ultradźwiękowe:SU-5: pow. 5cm2; częst. 1MHz lub 3,3MHz Głowica ultradźwiękowa SU-5 DANE TECHNICZNE: - powierzchnia terapeutyczna 5cm2 - maks. moc średnia 12,5W - szczytowa moc impulsu 15W - częstotliwość ultradźwięków 1MHz lub 3,3MHz | szt. | 1 | 0 | 0 | 1
6. | Filtr sollux niebieski do lamp LS1, LS2, LS3 | szt. | 0 | 0 | 1 | 1
7. | Termometr bezdotykowy lekarski. Funkcja alarmu w przypadku podwyższonej temperatury ciała Funkcja pamięci z zachowaniem wartości 32 ostatnich wyników pomiaru Podświetlany wyświetlacz cyfrowy LCD Niewielki rozmiar. | szt. | 2 | 0 | 0 | 2
RAZEM :
Cena oferty netto …………………………………...…..................................................................................…. zł.
Cena oferty netto słownie złotych: ………………………………………....................................................................................…….….…………..……..
Wartość podatku Vat …………………………......................................................................................……….. zł.
Wartość podatku VAT słownie złotych:...……............................................………..…………….................................……………………….
Wartość oferty brutto ……………..........................zł (słownie złotych: ……………………………..........................................................................................…..…….…………..........)
| ………………………………………………………….. |  |  |  | …………………………………………………………..
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprwaniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)
(data i miejscowość)